## Būvlaukums
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
Stadions. 2. kārta. Būvlaukums
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. Būvlaukums
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums | mēr- vienība | Dau- dzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Stadions. 2. kārta. Būvlaukums
2 | Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu | t/m | 140
3 | 'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents | t/m | 140
4 | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana | kpl. | 1
5 | Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana | kpl. | 2
6 | Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana | kpl. | 2
7 | Ugunsdzēsības līdzekļu stenda un pirmās palīdzības aptieciņas ierīkošana | kpl. | 2
8 | Ofisa, strādnieku konteinera (2 gab.) uzstādīšana, īre | kpl. | 1
9 | Būvgružu utilizācija | m3 | 12.2
10 | Pagaidu elektropieslēgums , apgaismojums (4 vietas) un skaitītāja uzstādīšana | kpl. | 1
11 | Biotualetes uzstādīšana, īre | kpl. | 1
12 | Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana | kpl. | 1
13 | Objekta sakārtošana pēc darbu pabeigšanas | objekts | 1
14 | Būvlaukuma uzturēšana | būvlaukums | 1
Kopā

## Visparceltn_darbi
LOKĀLĀ TĀME Nr. 2
Stadions. 2. kārta. Vispārceltnieciskie darbi
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. Vispārceltnieciskie darbi
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums | mēr- vienība | Dau- dzums
1 | 2 | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. Vispārceltnieciskie darbi
1 | Grīdas |  | 237.5
1.1 | Grīdas izlīdzināšana ar betonu vid ~ 5cm (sanmezglos veidojot slīpumu uz trapiem) | m² | 237.5
1.2 | Dziļumgrunts | l | 59.375
1.3 | Grīdas hidroizolācijas ieklāšana | m² | 237.5
1.4 | OAD - SAKRET hidroizolācija | kg | 237.5
1.5 | HIDRO TAPE hidroizolācijas lente 10cm x 25m | m | 111.01
1.6 | Grīdas flīzēšana ar R10 pretslīdes flīzēm | m² | 174.5
1.7 | Flīžu līme | kg | 540.95
1.8 | Grīdas flīzes | m² | 191.95
1.9 | Šuvotājs | kg | 104.7
1.10 | Siltās grīdas telpās Nr. 8 un 9 | m² | 93
1.11 | Izolācija ISOVER FLOORMATE 200, 30mm | m² | 93
1.12 | Polietilēna plēve 0,15mm 2kārtas | m² | 93
1.13 | Stiegrota betona kārta ar apkures caurulēm, stiegrojums Ø5, solis 50x50 slāņa vidusdaļā, biezums 45mm | m² | 93
1.14 | linolejs 5mm | m² | 63
1.15 | akmens masas flīzes | m² | 30
2 | Sienas
2.1 | Fibo bloku sienas krāsošana, iesk. tīrīšanu un gruntēšanu līdz 2,8 atzīmei | m² | 434.89
2.2 | Dziļumgrunts | l | 86.978
2.3 | Mitrumizturīga sienas krāsa (tonēta) | l | 144.9633
2.4 | Grīdas hidroizolācijas ieklāšana | m² | 289.62
2.5 | OAD - SAKRET hidroizolācija | kg | 289.62
2.6 | HIDRO TAPE hidroizolācijas lente 10cm x 25m | m | 112
2.7 | Flīžu grīdlīstes uzstādīšana (telpās kur tiek krāsotas sienas) h=15cm | m² | 23.57
2.8 | Grīdas flīzes | m² | 30.641
2.9 | Flīžu līme | kg | 73.067
2.10 | Šuvotājs | kg | 14.142
2.11 | Silikons | gab. | 14
2.12 | Sienas flīzēšana (sanmezglos, līdz griestiem) | m² | 289.62
2.13 | Flīžu līme | kg | 897.822
2.14 | Sienas flīzes | m² | 318.582
2.15 | Šuvotājs | kg | 173.772
3 | Starpsienas
3.1 | LTT atdalošās starpsienas (sanmezglos) | m² | 36.3
3.2 | Ģipškartona starpsienas W112 izbūve 125mm biezumā. CW/UW profilu karkass 75mm. Minerālvate starp statņiem 60mm. Ģipškartons 2.kārtās no katras puses. Telpās ar paaugstinātu mitrumu pielietot mitrumizturīgo ģipškartonu | m² | 19.08
4 | Griesti
4.1 | Griestu pārsegumu siltināšana | m² | 389.24
4.2 | Ytong MULTIPOR, b=200mm | m³ | 75
4.3 | Limēšanas java BK Sakret | kg | 2335.44
4.4 | Sastatņu noma | ddn | 30
4.5 | Iekārto mitrumizturīgo griestu montāža | m² | 237.5
4.6 | ECOPHON piekaramie griesti POP-15 | m² | 261.25
4.7 | Perimetra līste L-veida 19x24 3.0m balta. Cipriani | gab. | 90
4.8 | Nesošā līste 3700 / 38 / 24 balta Cipriani | gab. | 96
4.9 | Šķērslīste 1200 / 33 / 24 balta Cipriani | gab. | 198
4.10 | Šķērslīste 600 / 25 / 24 balta Cipriani | gab. | 174
4.11 | Iekares (L=1,4-3,8) | gab. | 120
5 | Durvis
5.1 | PVC iekšējo durvju montāža | gab. | 12
5.2 | D-1 PVC durvis ar tonētu sliklu (1100x2100mm) | gab. | 2
5.3 | D-2 PVC durvis ar pildiņu (1000x2100mm) | gab. | 6
5.4 | D-3 PVC durvis ar pildiņu (1100x2100mm) | gab. | 2
5.5 | D-4 PVC durvis ar tonētu sliklu (1000x2100mm) | gab. | 2
5.6 | Durvju aizvēršanas mēhānismi | gab. | 7
5.7 | Vārtiņu uz tribīnēm montāža | gab. | 2
5.8 | Metāla vārtiņi (rasējums AR-AU-1) | gab. | 2
Kopā

## UK
LOKĀLĀ TĀME Nr. 3
Stadions. 2. kārta. UK iekšējie tīkli
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. UK iekšējie tīkli
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums | mēr- vienība | Dau- dzums
1 | 2 | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. UK iekšējie tīkli
Iekšējie tīkli
Aukstais ūdensvads - Ū1
1 | Lodveida ventilis PN10 Ø16mm | gab. | 23
2 | Lodveida ventilis PN10 Ø20mm | gab. | 3
3 | Lodveida ventilis PN10 Ø25mm | gab. | 7
4 | Lodveida ventilis PN10 Ø32mm | gab. | 1
5 | Lodveida ventilis PN10 Ø40mm | gab. | 1
6 | Aizbīdnis PN10 Ø63mm | gab. | 2
7 | Pāreja Ø63x20 | gab. | 2
8 | Pretvārsts Ø63 | gab. | 1
9 | Ūdensmērītājs Dn20 ar mehānisko filtru klase B | kompl. | 1
10 | Manometrs 0-6bar | gab. | 1
11 | Laistīšanas krāns Dn15 | kompl. | 2
12 | Laistīšanas krāns Dn20 ar gumijas šļūteni L=30m | kompl. | 1
13 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø16mm | m | 105
14 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø20mm | m | 16
15 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø25mm | m | 40
16 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø32mm | m | 22
17 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø40mm | m | 10
18 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø63mm | m | 10
19 | Pret svīšanas izolācija Ø16mm, D=20mm | m | 105
20 | Pret svīšanas izolācija Ø20mm, D=20mm | m | 16
21 | Pret svīšanas izolācija Ø25mm, D=20mm | m | 40
22 | Pret svīšanas izolācija Ø32mm, D=20mm | m | 22
23 | Pret svīšanas izolācija Ø40mm, D=20mm | m | 10
24 | Pret svīšanas izolācija Ø50mm, D=20mm | m | 10
25 | Ievada hermetizācija Dn60 | gab. | 1
26 | Čaula Dn90mm | gab. | 1
Laistīšanas ūdensvads – Ū3
1 | Lodveida ventilis Ø 16mm | gab. | 1
2 | Lodveida ventilis Ø 40mm | gab. | 2
3 | Ūdensmērītājs Dn15 klase ‘’B’’ | gab. | 1
4 | Manometrs | gab. | 1
5 | Pretvārsts Ø40 | gab. | 1
6 | Pāreja Ø63x40 | gab. | 1
7 | Ievada hermetizācija Ø40mm | gab. | 1
8 | Čaula Ø 75mm | gab. | 1
Karstais ūdensvads - T3,T4
1 | Lodveida ventilis PN10 Ø16mm | gab. | 9
2 | Lodveida ventilis PN10 Ø 20mm | gab. | 1
3 | Lodveida ventilis PN10 Ø 25mm | gab. | 6
4 | Lodveida ventilis PN10 Ø 32mm | gab. | 2
5 | Lodveida ventilis PN10 Ø 40mm | gab. | 1
6 | Balansēšanas ventilis Ø 25mm, g=0.28l/s | gab. | 1
7 | Laistīšanas krāns Dn15mm | kompl. | 2
8 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø 20 mm | m | 100
9 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø 20 mm | m | 5
10 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø 25mm | m | 55
11 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø 32mm | m | 34
12 | Plastmasas spiedvada ūdensvada caurules PN10 Ø 40mm | m | 10
13 | Siltuma izolācija Ø 15mm, D=30mm | m | 100
14 | Siltuma izolācija Ø 20mm, D=30mm | m | 5
15 | Siltuma izolācija Ø 25mm, D=30mm | m | 55
16 | Siltuma izolācija Ø 32mm, D=30mm | m | 34
17 | Siltuma izolācija Ø 40mm, D=30mm | m | 10
Sadzīves kanalizācija - K1
1 | Sēdpods ar skalošanas kasti ar taisnu izlaidi | kompl. | 8
2 | Sēdpods ar skalošanas kasti ar slīpu izlaidi | kompl. | 3
3 | Roku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | kompl. | 11
4 | Jaucējkrāns ar dušas sietiņu | kompl. | 12
5 | Pisuārs ar sifonu un krānu | gab. | 9
6 | Traps Ø 110mm ar hidroslēgu | gab. | 11
7 | Revīzija Ø 110 mm | gab. | 2
8 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 50 mm | m | 10
9 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 110 mm | m | 94
10 | Čaula Ø 250mm | gab. | 2
11 | Kanalizācijas izvada hermetizācija Ø 110mm | gab. | 2
Lietus kanalizācija - K2
1 | Revīzija Æ 110 mm | gab. | 2 | http://www.abcshop.lv/product_info.php/products_id/888
2 | Ūdens notece Dn100mm ar el. apsildi | gab. | 2
3 | Kompensācijas uzmava Dn100 mm | gab. | 2
4 | Plastmasas spiedvada caurules Ø110 mm | m | 40
5 | Plastmasas spiedvada caurules Ø110 mm ar el. Apsildi | m | 6
6 | Čaula Ø 250mm | gab. | 2
7 | Kanalizācijas izvada hermetizācija Ø 110 mm | gab. | 2
Kondensāts - Kk
1 | Sifons Dn20 | gab. | 1
2 | Ūdensvada plastmasas caurules Dn20 | m | 10
Kopā

## AVK
LOKĀLĀ TĀME Nr. 4
Stadions. 2. kārta. AVK
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. AVK
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums | TIPS, MARKA | mēr- vienība | Dau- dzums
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. AVK
1. | APKURE
1.1 | Tērauda radiatori H=600mm, L=400mm, | PC11 | kompl. | 1
1.2 | Tērauda radiatori H=600mm, L=400mm, | PC22 | kompl. | 2
1.3 | Tērauda radiatori H=600mm, L=600mm, | PC22 | kompl. | 12
1.4 | Tērauda radiatori H=600mm, L=800mm, | PC22 | kompl. | 4
1.5 | Tērauda radiatori H=600mm, L=1000mm, | PC22 | kompl. | 1
1.6 | Tērauda radiatori H=600mm, L=1000mm, | PC33 | kompl. | 2
1.7 | Radiatoru sienas stiprinājumi |  | kompl. | 22
1.8 | Radiatoru noslēgvārsts RLV-S-15 (taisns). | Dn15 | gab. | 15
1.9 | Radiatoru regulēšanas vārsti RA-N 15 (taisns). | Dn15 | gab. | 22
1.10 | Radiatoru termostatiskās galvas RAS-C.s |  | gab. | 22
1.11 | Lodveida ventilis | Dn25 | gab. | 2
1.12 | Lodveida ventilis | Dn32 | gab. | 1
1.13 | Balansēšanas vārsts | Dn25 | gab. | 2
1.14 | Balansēšanas vārsts | Dn32 | gab. | 1
1.15 | Vara caurules Ø12x1 |  | m | 275
1.16 | Vara caurules Ø15x1 |  | m | 117
1.17 | Vara caurules Ø18x1 |  | m | 67
1.18 | Vara caurules Ø22x1 |  | m | 31
1.19 | Vara caurules Ø28x1.5 |  | m | 36
1.20 | Vara caurules Ø35x1.5 |  | m | 58
1.21 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x12 |  | m | 75
1.22 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x15 |  | m | 117
1.23 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x18 |  | m | 67
1.24 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x22 |  | m | 31
1.25 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x28 |  | m | 36
1.26 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x35 |  | m | 58
1.27 | Elektriskais radiators H=350, L=1355mm, | TPA 1500W | Kompl. | 1
1.28 | Elektriskais radiators H=350, L=1830mm, | TPA 2000W | Kompl. | 2
1.29 | Automatiskais atgaisotājs | Dn 15 | gab. | 8
1.30 | Iztukšošanas krāns | Dn 20 | gab. | 8
1.31 | Montāžas palīgmateriāli un cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl | 1
1.32 | Grīdas apsildes caurule FH PEXa pipes. | Dn | m | 600
1.33 | Grīdas apkures sistēmas kolektors SSM-3. |  | kompl. | 2
1.34 | Silto grīdu zemapmetuma kolektoru skapis FH-FCB. “Danfoss” vai analogs |  | gab. | 2
1.35 | Istabas sensors BasicPlus2 WT-P. “ |  | gab. | 4
1.36 | Grīdas sensors FH-CWF. “ |  | gab. | 6
1.37 | Grīdas apkures kontroles sistēma FH-WC. |  | gab. | 2
2 | VĒDINĀŠANA
2.1 | IEKĀRTAS
2.1.1 | PN1
| Vedināšanas iekārta ar rekuperātoru ( 60%). | AERMEC RPF10 vai analogs | Kompl. | 1
komplektācija :
Pieplūdes daļa:
Lp=1005m3/h P=200Pa
Droseļvārsts
| filtrs | EU7
ūdens kalorīfers Q sild.=7.50kW
pieplūdes ventilators Nel=0.5kW 230V
Nosūces daļa:
Ln=887 m3/h P=200Pa
Droseļvārsts
| filtrs | EU7
Nosūces ventilators Nel= 0.5 kW 230V
| Vibroizolators | VDM 1100
| Gaisa vārsts | ASHW 1100
| Gaisa apstrādes iekārtas automātikas komplekts | CLUM
2.1.2 | PN2
| Vedināšanas iekārta ar rekuperātoru ( 60%) | AERMEC RPF20 vai analogs | Kompl. | 1
komplektācija :
Pieplūdes daļa:
Lp=1786m3/h P=300Pa
Droseļvārsts
| filtrs | EU7
ūdens kalorīfers Q sild.=13.70kW
pieplūdes ventilators Nel=1.1kW 400V
Nosūces daļa:
Ln=1003 m3/h P=300Pa
Droseļvārsts
| filtrs | EU7
| Nosūces ventilators Nel= 1.1 kW 400V |  |  |  | http://www.abcshop.lv/product_info.php/products_id/888
| Gaisa vārsts | ASHW 1500/2000
| Vibroizolators | VDM 1500/2000
| Baipasa gaisavads | BPHW 1500/2000
| Trīsgaitas regulētājvārsts ar elektropiedziņu | VMM3V 1500/2000
Gaisa apstrādes iekārtas automātikas komplekts
2.1.3 | N1
| Nosūces ventilātors | Systemair RVK 315 E2-A1 vai analogs | Kompl. | 1
1035 m3/h P=200Pa
Nel=0.2kW , 230V
komplektā:
Vadibas bloks
| 5-pakapju ātruma regulators | REU 1.5
Elastīga starpliks
Vibroizolācijas balsteņi un blīves
Automātika un aizsardzība
2.1.4 | N2
| Nosūces ventilators ar pretvārstu | S & P EBB-175T vai analogs | Kompl. | 1
Ln=100 m3/h, Pst=100 Pa,
Nel=0.07k W, 230V
komplektācija :
| Lokanais gaisa vads | ALUDEC102
Pretvārsts
| Automātikas bloks | REB
Regulējams taimeris
2.2 | MATERIĀLI
2.2.1 | Pieplūdes/ nosūces difuzors | ULA-100 | gab. | 9
2.2.2 | Pieplūdes/ nosūces difuzors | ULA-125 | gab. | 7
2.2.3 | Pieplūdes/ nosūces difuzors | ULA-160 | gab. | 7
2.2.4 | Pieplūdes/ nosūces difuzors | ULA-200 | gab. | 6
2.2.5 | Pieplūdes/ nosūces difuzors | ULA-250 | gab. | 1
2.2.6 | Pieplūdes difuzors | ULE-100 | gab. | 1
2.2.7 | Nosūces difuzors | URH-100 | gab. | 2
2.2.8 | Ventilācijas reste 325x75 | RGS-3 | gab | 4
2.2.9 | Ventilācijas reste 425x75 | RGS-3 | gab | 2
2.2.10 | Ventilācijas reste 525x75 | RGS-3 | gab | 1
2.2.11 | Ventilācijas reste 625x75 | RGS-3 | gab | 1
2.2.12 | Ventilācijas reste 825x75 | RGS-3 | gab | 1
2.2.13 | Pārplūdes restes 200x100h | TVC | gab | 2
2.2.14 | Pārplūdes restes 300x150h | TVC | gab | 3
2.2.15 | Pārplūdes restes 400x200h | TVC | gab | 2
2.2.16 | Pārplūdes restes 500x150h | TVB | gab | 1
2.2.17 | Pārplūdes restes 800x200h | TVB | gab | 4
2.2.18 | Āra reste | IGK-125 | gab | 3
2.2.19 | Āra reste | 800x700h | gab | 1
2.2.20 | Āra reste | 1300x600h | gab | 1
2.2.21 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 100 |  | m | 117
2.2.22 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 125 |  | m | 56
2.2.23 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 160 |  | m | 45
2.2.24 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 200 |  | m | 106
2.2.25 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 250 |  | m | 108
2.2.26 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 315 |  | m | 68
2.2.27 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 400 |  | m | 19
2.2.28 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 500 |  | m | 3
2.2.29 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 500x600 |  | m | 2
2.2.30 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 1200x500 |  | m | 1
2.2.31 | Trokšņu slāpētājs | LDC 200-600 | gab | 2
2.2.32 | Trokšņu slāpētājs | LDC 315-900 | gab | 3
2.2.33 | Trokšņu slāpētājs | LDC 400-900 | gab | 1
2.2.34 | Droseļvārsts | PRA 100 | gab | 13
2.2.35 | Droseļvārsts | PRA 125 | gab | 7
2.2.36 | Droseļvārsts | PRA 160 | gab | 10
2.2.37 | Droseļvārsts | PRA 200 | gab | 13
2.2.38 | Droseļvārsts | PRA 250 | gab | 3
2.2.39 | Droseļvārsts | PRA 315 | gab | 1
2.2.40 | Droseļvārsts | PRA 500 | gab | 1
2.2.41 | Pretvārsts | RSK250 | gab | 2
2.2.42 | Pretvārsts | RSK315 | gab | 1
2.2.43 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 125-100 | gab. | 1
2.2.44 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 125-125 | gab. | 1
2.2.45 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 160-125 | gab. | 1
2.2.46 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 200-100 | gab. | 1
2.2.47 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 200-125 | gab. | 1
2.2.48 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 200-160 | gab. | 4
2.2.49 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 200-200 | gab. | 1
2.2.50 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 250-100 | gab. | 1
2.2.51 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 250-160 | gab. | 1
2.2.52 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 250-200 | gab. | 8
2.2.53 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 250-250 | gab. | 2
2.2.54 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 315-100 | gab. | 3
2.2.55 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 315-125 | gab. | 2
2.2.56 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 315-160 | gab. | 2
2.2.57 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 315-200 | gab. | 4
2.2.58 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 315-250 | gab. | 2
2.2.59 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 400-100 | gab. | 1
2.2.60 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 400-125 | gab. | 2
2.2.61 | Sedli ar gumijām (vienkāršotie) | 400-200 | gab. | 2
2.2.62 | Pārejas ar gumijām | 125-100 | gab. | 1
2.2.63 | Pārejas ar gumijām | 160-100 | gab. | 2
2.2.64 | Pārejas ar gumijām | 200-100 | gab. | 1
2.2.65 | Pārejas ar gumijām | 200-160 | gab. | 1
2.2.66 | Pārejas ar gumijām | 250-100 | gab. | 1
2.2.67 | Pārejas ar gumijām | 250-125 | gab. | 1
2.2.68 | Pārejas ar gumijām | 250-200 | gab. | 3
2.2.69 | Pārejas ar gumijām | 315-250 | gab. | 3
2.2.70 | Pārejas ar gumijām | 400-315 | gab. | 1
2.2.71 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 100 | gab. | 25
2.2.72 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 125 | gab. | 10
2.2.73 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 160 | gab. | 12
2.2.74 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 200 | gab. | 16
2.2.75 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 250 | gab. | 13
2.2.76 | Līkums ar gumiju 90° | Ø 315 | gab. | 5
2.2.77 | Dabiska vēdināšanas sistēma Ø125 | RK-T-125 | Kompl. | 3
2.2.78 | Tīrīšanas lūkas |  | Kompl. | 25
2.2.79 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 100 | m | 117
2.2.80 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 125 | m | 56
2.2.81 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 160 | m | 45
2.2.82 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 200 | m | 106
2.2.83 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 250 | m | 108
2.2.84 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=50mm | Ø 315 | m | 68
2.2.85 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=100mm | Ø 200 | m | 4
2.2.86 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T ar foliju pārklājumu b=100mm | Ø 315 | m | 6
2.2.87 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Wired Mat 80 AluCoat T b=50mm |  | m2 | 49
2.2.88 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Lamella Mat 50 AL2 b=100mm |  | m2 | 10
2.2.89 | Gaisa vados instalācijas materiāli |  | Kompl. | 3
2.2.90 | Sistēmu marķēšanas materiāli |  | Kompl. | 3
2.2.91 | Elektroinstalācijas materiāli devējām un automātikas vadības pultīm. |  | Kompl. | 3
3. | KALORĪFERU SILTUMAPGĀDE
3.1 | Lodveida ventilis | Dn 20 | gab. | 2
3.2 | Lodveida ventilis | Dn 25 | gab. | 1
3.3 | Balansēšanas vārsts | Dn 20 | gab. | 2
3.4 | Balansēšanas vārsts | Dn 25 | gab. | 1
3.5 | Atgaisotājs | Dn 15 | gab. | 6
3.6 | Iztukšošanas krāns | Dn 15 | gab. | 6
3.7 | Tukšošanas korķis | Dn20 | gab. | 4
3.8 | Maisītāja regulējošais mezgls PN1 | SUM(X) 40 – 1.6(1) | kompl. | 1
3.9 | komplektā:
3.10 | a) cirkulācijas sūknis | UPS 25-40 | gab. | 1
3.11 | b) tŗīsgaitas ventilis | 3MG 15-1.6 | gab. | 1
3.12 | c) vadības bloks |  | kompl. | 1
3.13 | Maisītāja regulējošais mezgls PN2 | SUM(X)40– 2.5(1) | kompl. | 1
komplektā:
| a) cirkulācijas sūknis | UPS 25-40 | gab. | 1
| b) tŗīsgaitas ventilis | 3MG 15-2.5 | gab. | 1
| c) vadības bloks |  | kompl. | 1
3.14 | Vara caurules Ø 18x1.0 |  | m | 12
3.15 | Vara caurules Ø 22x1.0 |  | m | 17
3.16 | Vara caurules Ø 28x1.5 |  | m | 19
3.17 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x18 |  | m | 12
3.18 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x22 |  | m | 17
3.19 | Cauruļu izolācija ACCOTUBE HS 13x28 |  | m | 19
3.20 | Papildmateriāli |  | kompl. | 1
3.21 | Dažādi stiprinājumi |  | kompl. | 1
Kopā

## SM
LOKĀLĀ TĀME Nr. 5
Stadions. 2. kārta. SM
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. SM
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums |  | mēr- vienība | Dau- dzums
Tips, marka
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. SM
Rūpnieciski izgatavots siltumpunkts
1 | Regulējošais procesors DANFOSS | ECL 310(A376) | gab. | 1
2 | Regulējošais procesors DANFOSS | ECL 210(A214) | gab. | 1
3 | Ārgaisa temperatūras sensors DANFOSS | ESMT | gab. | 2
4 | Karstā ūdens regulējošais vārsts Dn15; Kv=1,6 | VS2, Dn15 Kv=1.6 | gab. | 1
5 | Apkures regulējošais vārsts Dn15; KV=1 | VS2, Dn15; Kv=1 | gab. | 1
6 | Silto grīdu regulējošais vārsts | VS2, Dn15; Kv=0.63 | gab. | 1
7 | Vēdināšanas regulējošais vārsts DN15; Kv=0,63 | VS2, Dn15; Kv=0.63 | gab. | 1
8 | Karstā ūdens vārsta izpildmehānisms | AMV-11 | gab. | 1
9 | Apkures vārsta izpildmehānisms | AMV-100 | gab. | 1
10 | Silto grīdu vārsta izpildmehānisms | AMV-100 | gab. | 1
11 | Vēdināšanas vārsta izpildmehānisms | AMV-100 | gab. | 1
12 | Karstā ūdens temperatūras sensors | ESMU | gab. | 1
13 | Apkures temperatūras sensors | ESM-11 | gab. | 1
14 | Grīdas apkures temperatūras sensors | ESM-11 | gab. | 1
15 | Vēdināšanas temperatūras sensors | ESM-11 | gab. | 2
16 | Karstā ūdens siltummainis | XB10-2-20/20 | gab. | 1
17 | Radiatoru apkures siltummainis | XB06L-1-16 CU | gab. | 1
18 | Silto grīdu apkures siltummainis | XB06L-1-10 CU | gab. | 1
19 | Vēdināšanas siltummainis | XB12M-1-16 G5/4 | gab. | 1
20 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Willo | Star-Z 20/4-3 | gab. | 1
21 | Apkures cirkulācijas sūknis Willo | Yonos Pico 25/1-8 | gab. | 1
22 | Siltās grīdas apkures cirkulācijas sūknis | Yonos Pico 25/1-8 | gab. | 1
23 | Vēdināšanas cirkulācijas sūknis Willo | Yonos Pico 25/1-8 | gab. | 1
24 | Etilēnglikola spiediena uzturēšanas sūknis Nocchi | New Jet 40/40-20H | gab. | 1
25 | Lodveida ventilis | Dn 40 | gab. | 5
26 | Lodveida ventilis | Dn 32 | gab. | 8
27 | Lodveida ventilis | Dn 25 | gab. | 9
28 | Lodveida ventilis | Dn 20 | gab. | 4
29 | Lodveida ventilis | Dn 15 | gab. | 30
30 | Sietfiltrs | Dn 40 | gab. | 1
31 | Sietfiltrs | Dn 32 | gab. | 2
32 | Sietfiltrs | Dn 25 | gab. | 3
33 | Sietfiltrs | Dn 20 | gab. | 5
34 | Sietfiltrs | Dn 15 | gab. | 5
35 | Atgaisotājs Flexvent | Dn 15 | gab. | 8
36 | Vienvirziena vārsts | Dn 32 | gab. | 1
37 | Vienvirziena vārsts | Dn 25 | gab. | 1
38 | Vienvirziena vārsts | Dn 15 | gab. | 3
39 | Aukstā ūdens skaitītājs, Zenner | Q=1,5m3/h | gab. | 1
40 | Uzpildīšanas līnijas ūdens skaitītājs Zenner | Q=1,5m3/h | gab. | 1
41 | Manometrs WIKA | 10bar | gab. | 6
42 | Manometrs krāns | 1/2" | gab. | 6
43 | Spirta termometrs ar ielikni | 0-1200 C ½’’ | gab. | 6
44 | Termometrs (Uz caurules) | 0-1200 C ½’’ | gab. | 6
45 | Spiediena regulēšanas iekārta KP35 |  | gab. | 1
Pārējās iekārtas
1 | Siltumenerģijas skaitītājs "Sonometer 1000" Modelis 773 komplektā ar M-bus karti, datorprogrammu un kontrolieri interneta pieslēgumam | Q=3,5m3/h | kompl. | 1
2 | Spiediena starpības regulators Danfoss | AVP-25 Kv-8.0 | kompl. | 1
3 | Izplešanās trauks | Elbi-D V=35 L | gab. | 1
4 | Izplešanās trauks AQUASISTEM | VRV, 35 L | gab. | 3
5 | Izplešanās trauks AQUASISTEM | VRV, 120 L | gab. | 1
6 | Tērauda caurules | Dn 40 | m | 18
7 | Tērauda caurules | Dn 32 | m | 12
8 | Tērauda caurules | Dn 25 | m | 20
9 | Tērauda caurules | Dn 20 | m | 10
10 | Tērauda caurules | Dn 15 | m | 6
11 | Ūdens – gāzes caurules | Dn 32 | m | 26
12 | Ūdens – gāzes caurules | Dn 25 | m | 16
13 | Ūdens – gāzes caurules | Dn 15 | m | 12
14 | Akmens siltimizolācijas PARO b=40mm PV-AE | Dn 40 | m | 18
15 | Akmens siltimizolācijas PARO b=40mm PV-AE | Dn 32 | m | 48
16 | Akmens siltimizolācijas PARO b=40mm PV-AE | Dn 25 | m | 36
17 | Akmens siltimizolācijas PARO b=40mm PV-AE | Dn 20 | m | 10
18 | Akmens siltimizolācijas PARO b=40mm PV-AE | Dn 15 | m | 18
Kopā

## EL
LOKĀLĀ TĀME Nr. 6
Stadions. 2. kārta. EL iekšējie tīkli
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. EL iekšējie tīkli
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums |  | mēr- vienība | Dau- dzums
TIPS, MARKA
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. EL iekšējie tīkli
Sadalnes
1 | GS1 (Galvenā sadalne) Modulāra sadalne ar DIN montāžas sliedēm, IP30 | Individuāli komplektēta pēc shēmas | kompl. | 1
2 | GS2 (Galvenā sadalne) Modulāra sadalne ar DIN montāžas sliedēm, IP30 | Individuāli komplektēta pēc shēmas | kompl. | 1
3 | Potenciāla izlīdzinošā kopne EBB |  | gab. | 1
Gaismekļi
4 | Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 un barošanas bloku 1.st.kompl. |  | gab. | 4
5 | Griestos iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 4x18W, IP20 ar elektronisko balastu |  | gab. | 13
6 | Griestos iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 4x18W, IP20 ar elektronisko balastu, ar barošanas bloku 1.st. un sprieguma stāvokļa releju komplektā |  | gab. | 1
7 | Griestos iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 2x36W, IP20 ar elektronisko balastu |  | gab. | 3
8 | Griestos iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 2x36W, IP20 ar elektronisko balastu, ar barošanas bloku 1.st. un sprieguma stāvokļa releju komplektā |  | gab. | 2
9 | Iebūvēts griestu tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm 2x18W, IP44 |  | gab. | 26
10 | Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, IP44 |  | gab. | 9
11 | Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x26W, IP55 ("GLAMOX" ALFA 30-22) |  | gab. | 24
12 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x36W, IP44 |  | gab. | 4
13 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x36W, IP20 |  | gab. | 7
14 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x18W, IP44 |  | gab. | 1
15 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x36W, IP44 |  | gab. | 5
16 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 2x36W, IP67 |  | gab. | 2
17 | Iebūvēts griestu tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm 2x18W, IP20 |  | gab. | 24
18 | Prožektora tipa gaismeklis ar metālhalogēna spuldzi 1x70W, IP65 |  | gab. | 7
19 | Prožektora tipa gaismeklis ar metālhalogēna spuldzi 1x150W, IP65 |  | gab. | 5
Slēdži
20 | Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V, 10A, IP20 |  | gab. | 12
21 | Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V, 10A, IP44 |  | gab. | 12
22 | Divpola zemapmetuma slēdzis 220V, 10A, IP20 |  | gab. | 2
23 | Divpola zemapmetuma slēdzis 220V, 10A, IP44 |  | gab. | 1
24 | Pārslēdzis zemapmetuma 220V, 10A, IP20 |  | gab. | 4
25 | Kārba zemaapmetuma slēdžiem |  | gab. | 24
Kontaktligzdas
26 | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 220V, 16A, IP20 |  | gab. | 16
27 | 2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar iezemējuma kontaktiem 220V, 2x10A, IP20 |  | gab. | 21
28 | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 220V, 16A, IP44 |  | gab. | 12
29 | 1-vietīga sienas virs apmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 220V, 16A, IP55 |  | gab. | 11
30 | Kārba 1 zemapmetuma kontaktligzdām |  | gab. | 28
31 | Kārba 2 zemapmetuma kontaktligzdām |  | gab. | 21
Nozrakārbas
32 | Nozrakārbas IP20 |  | gab. | 20
33 | Nozrakārbas IP65 |  | gab. | 25
Kabeļu trepes un kanāli
34 | Kabeļu trepes 400x60mm ar stiprinājumiem, un pagriezieniem komplektā |  | m | 12
Spēka kabeļi
35 | Kabelis šķ. MMJ-3x1,5mm2 | MMJ | m | 985
36 | Kabelis šķ. MMJ-3x2,5mm2 | MMJ | m | 785
37 | Kabelis šķ. MMJ-3x4mm2 | MMJ | m | 205
38 | Kabelis šķ. MMJ-5x4mm2 | MMJ | m | 20
39 | Kabelis šķ. NYY-J-3x4mm2 | NYY-J | m | 325
Zemējuma kabeļi
40 | Kabelis šķ. MMJ-1x10mm2 (dzelten-zaļš) | MMJ | m | 450
41 | Kabelis šķ. MMJ-1x35mm2 (dzelten-zaļš) | MMJ | m | 10
Signāla kabeļi
43 | Kabelis šķ. MMO-2x1,5mm2 | MMO | m | 5
Plastmasa caurules
44 | Plastmasas caurules Ø110 mm2 |  | m | 80
45 | Plastmasas caurules Ø32 mm2 |  | m | 350
46 | Plastmasas caurules Ø25 mm2 |  | m | 820
47 | Plastmasas caurules Ø16 mm2 |  | m | 780
Kopā

## UATS
LOKĀLĀ TĀME Nr. 7
Stadions. 2. kārta. UATS
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. UATS
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums |  | mēr- vienība | Dau- dzums
|  | Tips, marka |  |  | Piezīmes
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. UATS
UGUSNDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJA
1 | Ugunsdzēsības signalizācijas pults 8. zonām "BENTEL J408-8" | J408-8 | kompl. | 1
2 | Akumulators |  | kompl. | 2
3 | Radioraidītājs 2-kanālu |  | kompl. | 1 | Pēc līguma ar psardzes firmu
4 | Dūmu optiskais detektors "ECO" sērija komplektā ar bāzi "System Sensor" CE 1000B | ECO 1003 | kompl. | 19 | (+2 rezervē)
5 | Rokas darbības detektors komplektā ar uzstādīšanas kārbu; CE | WR2072 KAC | kompl. | 3
6 | Skaņas signalizators; 24Vdc |  | kompl. | 1
7 | Skaņas signalizators; 24Vdc; IP44 |  | kompl. | 1
8 | Elektromagnētiskais relejs; 24Vdc; 4.N.C. |  | kompl. | 1
9 | Rezostor; 6.8 kΩ |  | kompl. | 10
10 | Klemmju kārba | JB-10 | kompl. | 5
11 | Gaismas diode |  | kompl. | 8
12 | Signalizācijas kabelis ar ugunizturību ne mazāk par 30 minūtēm | S.k. -2x0,8 | m | 300
13 | Signalizācijas kabelis ar ugunizturību ne mazāk par 30 minūtēm | S.k. -2x0,8 | m | 50
14 | El. Kabelis ar ugunsizturību ne mazāk par 30 minūtēm | (-2x1.5) | m | 50 | Ventilācijas atslēgšanai. Precizēt pirms montāžas darbiem
15 | El. Kabelis ar ugunsizturību ne mazāk par 30 minūtēm | (-2x1.5) | m | 5
16 | Plastmasas caurule | Ø 25 | m | 250
17 | Plastmasas caurule | Ø 40 | m | 20
18 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
Kopā

## ESS
LOKĀLĀ TĀME Nr. 8
Stadions. 2. kārta. ESS
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. ESS
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums |  | mēr- vienība | Dau- dzums
TIPS, MARKA
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. ESS
1 | TELEKOMUNIKĀCIJAS
1.1 | Telefona sadales kārba ar 2 moduļu "Krone Lsa plus-10x2" |  | kompl. | 1
1.2 | Telekomunikācijas skapis ar stikla durvi; 19"; 6U |  | kompl. | 1
1.3 | 20-portu Telefona komutācijas panelis; 19" |  | kompl. | 1
1.4 | 24-portu komutācijas panelis; Cat.5E |  | kompl. | 1
1.5 | 24-portu komutātors | SWITCH | kompl. | 1
1.6 | 6xEl. Rozešu ar zem. Kont. Bloks |  | kompl. | 1
1.7 | Telekomutčijas rozete; Cat.5E | RJ-45 | kompl. | 12
1.8 | Sakaru kabelis; Cat.3; halogena free | (-20x2x0.5) | m | 10
1.9 | Sakaru kabelis; Cat.5E; halogena free | (-4x2x0.5) | m | 210
1.10 | Plastmasas caurule | Ø 25 | m | 120
1.11 | Plastmasas caurule | Ø 40 | m | 30
1.12 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
2. | APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
2.1 | Centrāle un komponentes
2.2 | Signalizācijas centrāle. Izvietojumu precīzēt būvniecības laikā | NX-8E | gb. | 1
2.3 | Zonu paplašinātājs | NX-216E | gb. | 1
2.4 | Kopnes retranslatora modulis | NX-320-I | gb. | 1
2.5 | Metaliska kaste | NX-003 | gb. | 2
2.6 | Akumulators 12V/7A/h |  | gb. | 2
2.7 | Tastatūra. Izvietojumu precīzēt būvniecības laikā | NX-148 | gb. | 1
2.8 | Transformators 45w 2.72A 16.5v | ME.TRE-45.66316/BSS | gb. | 2
2.9 | Kustības detektors | LC-100PI | gb. | 2
2.10 | Kronšteins PIR detektoram |  | gb. | 2
2.11 | Kabelis 6x0,22 | CQR | m | 60
2.12 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
2.13 | PVCcaurule cieta d 32 mm |  | m | 5
2.14 | PVCcaurule gofrēta d 32 mm |  | m | 5
2.15 | Kabeļu aizsēgs 40x20 |  | m | 20
2.16 | Savienojuma karba | JB-701 EG | gb | 2
3. | VIDEONOVĒROŠANA
3.1 | Centrāle un komponentes
3.2 | Telekomunikācijas skapis | CR 19" skapis 16U | gb. | 1
3.3 | Tīkla videoierakstu ierīce | NVR304-S Series 16 Channel | gb. | 1
3.4 | Cietais disks | 6TB Surveillance HDD | gb. | 1
3.5 | Vadāmais tīkla komutators US-24-250W | Ubiquiti UniFi Switch 24 250W (US-24-250W) | gb. | 1
3.6 | Kabeļu organizētājs 19" 1U ar 5 gredzeniem | RAL 7035 | gb. | 1
3.7 | Rozešu bloks/barošanas panelis 19" skapim 9-v 2P+E 230V | LZI-30/9 | gb. | 1
3.8 | Patch kabelis Cat.6a U/UTP | 1m, RJ45 8(8) | gb. | 4
3.9 | Videokameras
3.10 | Kupolveida videokamera | IPC3634ER3-DPZ28 Smart IP kamera 4MPix WDR Ultra265 Motorized 2.7-12mm IR 30m | gb. | 8
3.11
3.12 | Kabelis
3.13 | Datu kabelis | Cat6. STP | m | 235
3.14 | Montāžas materiāli
3.15 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
3.16 | Gluda caurule D=32mm | 750N 3m/111m pelēka EVOEL SM | m | 35
3.17 | Gofrēta caurule D=16mm | 750N pelēka EVOEL FM | m | 200
3.18 | Savienojuma kārba | IP65 S-BOX 316 | gb | 10
3.19 | Ugunsizturīga puta | PROMAFOAM-C | iep | 1
Kopā

## EST
LOKĀLĀ TĀME Nr. 9
Stadions. 2. kārta. EST ārējie tīkli
Pasūtītājs: | "Vidzemes Olimpiskais centrs" SIA
Objekts: | Stadions. 2. kārta. EST ārējie tīkli
Adrese: | Rīgas iela 91, Valmierā
Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās
Nr. p.k. | Darba, materiālu nosaukums |  | mēr- vienība | Dau- dzums
TIPS, MARKA
1 | 2 |  | 3 | 4
Stadions. 2. kārta. EST ārējie tīkli
1 | TELEKOMUNIKĀCIJAS
1.1 | Tranšeju rakšana un aizbēršana |  | m³ | 80
1.2 | Gludas caurules D=110mm ieguldīšana tranšejā |  | m | 80
1.3 | Telekomunikāciju caurule gluda D=110mm |  | m | 80
1.4 | Brīdinājuma lente |  | m | 80
1.5 | Silikona hermētiķis 310 ml (melns) |  | iep | 6
1.6 | Marķēšanas un tīrīšanas materiāli |  | kompl. | 1
1.7 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
1.8 | Caurdures ierīkošana |  | m | 20
1.9 | CAT.6 STP kabeļa iekšdarbu/ārdarbuievīlkšana caurulē |  | m | 100
1.10 | Kabelis CAT.6 STP |  | m | 200
1.11 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
Kopā